# 九华家园12#楼消防设施维修招标文件

第一章 招标公告

一、项目概况

项目名称：九华家园12#楼消防设施维修

采购单位：保定九华工程勘察有限责任公司

招标控制价：199959元（人民币）

工期要求：合同签订后30日历天内完工。

工程地点：保定市瑞祥大街268号九华家园12号楼

招标编号：HBJH(2025)-04

第二章 投标人须知

一、投标人资格要求

具有独立的法人资格。

近三年内无重大违法记录，信用记录良好。

具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。

本项目不接受联合体投标，投标人中标后不得转包或分包。

二、投标文件组成

报价文件：

报价文件（单独密封，封面标注“第一次报价”）

附件1：《报价明细表（第一次）》原件（加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）

报价文件（单独密封，封面标注“第二次报价”）

附件2：《报价明细表（第二次）》原件（加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）

资质文件：

营业执照副本（复印件加盖公章）

法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（或授权委托书原件及受托人身份证复印件）

近三年内无重大违法记录、信用记录良好证明

资质（复印件加盖公章）

2023年7月1日以来同类项目业绩证明材料（合同关键页复印件加盖公章）

- 投标流程

（一）投标文件递交

时间：2025年8月8日9:30前递交投标文件（逾期不予受理）。

地点：河北省保定市天鹅中路999号西办公楼三层会议室密封要求：

报价文件、资质文件合并密封，封口处加盖公章，并注明“九华家园12#楼消防设施维修项目投标文件”。

若递交投标文件的单位不足三家，则本次招标终止，采购人重新组织招标。

（二）开标程序

第一阶段评审（2025年8月8日9:30）

资格评审：审查投标单位资质文件是否符合招标文件的规定要求。

对资格评审合格的单位报价文件评审，按报价由低到高排序，选取前5名进入第二轮报价。

第二阶段报价

通知方式：评标小组现场电话通知入围单位进行二次报价。投标单位在接到电话通知后，需在1小时内完成二次报价的递交。

二次报价要求：

入围单位代表现场提交密封的《报价明细表（第二次）》，二次报价不含税总价不得高于第一次报价，否则视为无效。

选取中标候选人原则：

以第二次报价的不含税总价为基准，按照投标报价由低到高依次确定三名中标候选人。

中标人中标后7日内向甲方出具项目设计方案。

- 采购需求及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防电系统 |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 495 | 材料 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 189 | 材料 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 189 | 材料 |
| 4 | 消火栓按钮 | 只 | 196 | 材料 |
| 5 | 火灾显示盘 | 只 | 3 | 材料 |
| 6 | 输入/输出模块 | 只 | 236 | 材料 |
| 8 | 消防广播音箱（明装） | 只 | 30 | 材料 |
| 9 | 消防电话分机 | 只 | 15 | 材料 |
| 10 | 端子箱 | 只 | 10 | 材料（220*220*60） |
| 11 | 总线隔离器 | 只 | 6 | 材料 |
| 12 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1 | 人工、材料 |
| 13 | 总线制操作盘 | 只 | 1 | 人工、材料 |
| 14 | 直接控制盘 | 只 | 1 | 人工、材料 |
| 15 | IMT-MPI局域联网卡 | 只 | 1 | 人工、材料 |
| 16 | 消防应急广播设备 | 台 | 1 | 人工、材料 |
| 17 | 智能广播功率放大器 | 台 | 1 | 人工、材料 |
| 18 | 消防电话 | 台 | 1 | 人工、材料 |
| 19 | 蓄电池 | 节 | 2 | 人工、材料（24Ah/12V） |
| 20 | 电源线 | 米 | 1200 | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线ZR-BV2*1.5） |
| 21 | 电话线 | 米 | 1000 | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVVP2*1.5 |
| 22 | 信号线 | 米 | 2800 | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVS2*1.5 |
| 23 | 液位显示线 | 米 | 320 | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线） ZR-KVV4*1.5 |
| 24 | 疏散指示牌 | 具 | 30 | 材料 （220V） |
| 25 | 消防电施工费 | 点位 | 1399 | 人工（按点位收费） |
|  | 消防水系统 |  |  |  |
| 26 | 自动喷淋喷头 | 个 | 128 | (材料)68℃下垂 |
| 27 | 镀锌管 | 米 | 128 | (材料)DN25 |
| 28 | 管件 | 个 | 384 | (人工、材料)DN25 |
| 29 | 消防水施工费 | 个 | 128 | 人工 |
| 30 | 吊顶修复 | 处 | 256 | 人工、材料 |
| 31 | 水箱间改造 | 项 | 1 | 更换阀门 |
| 32 | 辅材 | 项 | 1 |  |

满足国家现行消防规范验收标准。

二、项目介绍

九华家园12#楼建筑面积36690平米，地下2层地上30层，框剪结构，该建筑于2011年竣工并交付使用，本次招标需对该建筑的消防设施进行全方位检测、维修或更换，包含：自动报警主机、手报、烟感、模块等设备报警、反馈信息反应迟缓、丢失，存在报警后不能复位或功能失灵，需进行设备更换；所有电源线、电话线、信号线线路，损坏的输入、输出模块，总线制操作盘等等设施需更换；负一层消防设施：喷淋、烟感、手报、疏散指示、应急灯等需按现行消防规范要求进行维修或更换。工程完工后施工方需提交工程合格的第三方检测报告，检测结果必须符合消防规范和要求。

三、材料使用、现场管理及文明施工

所有材料必须具备出厂合格证及检验报告，且质量需严格符合国家相关标准。

投标人应严格遵守工程建设安全生产与文明施工的管理规定，按照安全标准和文明要求组织施工。施工过程中，垃圾外运与保洁清理工作须提前规划并落实到位。同时，施工安排应充分考虑施工与居民生活的同步进行，确保施工活动不影响居民的正常生活秩序。

四、质量保证金：竣工后出现任何质量问题，由乙方无偿保修，质保金3%，质保期2年。

五、违约责任：

延迟完工：如未按时完工，每逾期1日处罚合同总额的1%。

质量不达标：无条件退换并承担相关损失。

第四章 联系方式

联系人：杨伟河

电话：0312-7519801

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

保定九华工程勘察有限责任公司

2025年8月1日

# 附件1：报价明细表（第一次）

| 报价明细表(第一次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税价格合计（元） | 税率 | 含税单价（元） | 品牌型号 | 备注 |
|  | 消防电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 495 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 189 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 189 |  |  |  |  | ‌ | 材料 |
| 4 | 消火栓按钮 | 只 | 196 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 5 | 火灾显示盘 | 只 | 3 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 6 | 输入/输出模块 | 只 | 236 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 8 | 消防广播音箱（明装） | 只 | 30 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 9 | 消防电话分机 | 只 | 15 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 10 | 端子箱 | 只 | 10 |  |  |  |  |  | 材料（220*220*60） |
| 11 | 总线隔离器 | 只 | 6 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 12 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 13 | 总线制操作盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 14 | 直接控制盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 15 | IMT-MPI局域联网卡 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 16 | 消防应急广播设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 17 | 智能广播功率放大器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 18 | 消防电话 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 19 | 蓄电池 | 节 | 2 |  |  |  |  |  | 人工、材料（24Ah/12V） |
| 20 | 电源线 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线ZR-BV2*1.5） |
| 21 | 电话线 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVVP2*1.5 |
| 22 | 信号线 | 米 | 2800 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVS2*1.5 |
| 23 | 液位显示线 | 米 | 320 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线） ZR-KVV4*1.5 |
| 24 | 疏散指示牌 | 具 | 30 |  |  |  |  |  | 材料 （220V） |
| 25 | 消防电施工费 | 点位 | 1399 |  |  |  |  |  | 人工（按点位收费） |
|  | 消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 自动喷淋喷头 | 个 | 128 |  |  |  |  |  | (材料)68℃下垂 |
| 27 | 镀锌管 | 米 | 128 |  |  |  |  |  | (材料)DN25 |
| 28 | 管件 | 个 | 384 |  |  |  |  |  | (人工、材料)DN25 |
| 29 | 消防水施工费 | 个 | 128 |  |  |  |  |  | 人工 |
| 30 | 吊顶修复 | 处 | 256 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 31 | 水箱间改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 更换阀门 |
| 32 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标单位： （公章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：报价明细表（第二次）

| 报价明细表(第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税价格合计（元） | 税率 | 含税单价（元） | 品牌型号 | 备注 |
|  | 消防电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 495 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 189 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 189 |  |  |  |  | ‌ | 材料 |
| 4 | 消火栓按钮 | 只 | 196 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 5 | 火灾显示盘 | 只 | 3 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 6 | 输入/输出模块 | 只 | 236 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 8 | 消防广播音箱（明装） | 只 | 30 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 9 | 消防电话分机 | 只 | 15 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 10 | 端子箱 | 只 | 10 |  |  |  |  |  | 材料（220*220*60） |
| 11 | 总线隔离器 | 只 | 6 |  |  |  |  |  | 材料 |
| 12 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 13 | 总线制操作盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 14 | 直接控制盘 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 15 | IMT-MPI局域联网卡 | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 16 | 消防应急广播设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 17 | 智能广播功率放大器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 18 | 消防电话 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 19 | 蓄电池 | 节 | 2 |  |  |  |  |  | 人工、材料（24Ah/12V） |
| 20 | 电源线 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线ZR-BV2*1.5） |
| 21 | 电话线 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVVP2*1.5 |
| 22 | 信号线 | 米 | 2800 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线）ZR-RVS2*1.5 |
| 23 | 液位显示线 | 米 | 320 |  |  |  |  |  | 人工、材料（需抽出原电源线并重新穿线） ZR-KVV4*1.5 |
| 24 | 疏散指示牌 | 具 | 30 |  |  |  |  |  | 材料 （220V） |
| 25 | 消防电施工费 | 点位 | 1399 |  |  |  |  |  | 人工（按点位收费） |
|  | 消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 自动喷淋喷头 | 个 | 128 |  |  |  |  |  | (材料)68℃下垂 |
| 27 | 镀锌管 | 米 | 128 |  |  |  |  |  | (材料)DN25 |
| 28 | 管件 | 个 | 384 |  |  |  |  |  | (人工、材料)DN25 |
| 29 | 消防水施工费 | 个 | 128 |  |  |  |  |  | 人工 |
| 30 | 吊顶修复 | 处 | 256 |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 31 | 水箱间改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 更换阀门 |
| 32 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标单位： （公章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

投标单位需将此表格打印并携带至投标现场。在第二轮报价环节，投标单位需现场填写表格，并加盖单位公章及法定代表人或授权代表签字，以确保报价的有效性。

附件3：营业执照副本

营业执照副本

# 附件4：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性 别：

身份证号：               职 务：

系（报价人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

# 附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（保定九华工程勘察有限责任公司）：

注册于             （地址）的           （名称）法定代表人                     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权                    （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：             ，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时现场递交。

# 附件6：近三年内无重大违法记录承诺

# 近三年内无重大违法记录承诺

# （格式自拟）

# 附件7：信用记录良好证明

# 信用记录良好证明

# （信用中国截图）

附件8：资质

# 资质

# 附件9、2023年7月1日以来同类项目业绩证明材料

2023年7月1日以来同类项目业绩证明材料