# XXX项目材料采购招标文件

第一章 招标公告

一、项目概况

项目名称：XXX项目材料采购（含运输）

采购单位：河北九华勘查测绘有限责任公司

项目预算：总限价600万元（人民币），投标人报价不得超过此限价，否则视为无效投标。

交货期限：合同签订之日至2033年1月14日（具体交货批次、数量及时间，以采购人书面通知为准，中标人需配合项目进度按时供货）

项目地点：惠州市惠阳区

招标编号：HBJH(2025)-08

项目概况：本项目为矿山生态修复工程所需各类材料采购，包括建筑材料、绿化材料、给排水材料、电气材料等（具体规格、数量详见第三章采购需求及技术要求），采购材料需符合矿山生态修复工程相关技术标准，确保工程质量达标。

第二章 投标人须知

一、投标人资格要求

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围包含所供材料销售。

2、近三年内（自招标公告发布之日起倒算）无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录良好。

3、具备履行合同所需材料供应能力。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

二、投标文件递交

1、递交时间：2026年6月3日9:00-10:00（投标人需在截止时间前完成递交，迟到视为无效投标）。

2、递交地点：河北省保定市天鹅中路999号西办公楼三层会议室。

三、投标文件组成

投标文件分为商务部分、报价部分、技术部分三部分，按顺序合并装订成册，具体组成如下：

商务部分

1、投标函（格式自拟，需加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）；

2、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3、授权委托书原件及受托人身份证复印件（若法定代表人不亲自参与投标，需提供，加盖公章）；

4、营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

5、信用查询截图（加盖公章）；

6、质量承诺函（加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

7、近三年内无重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

8、投标人认为需要提供的其他商务相关资料。

报价部分

附件：《报价明细表》原件（需按第三章采购需求清单逐一填写不含税单价、税率、含税单价、总价并备注发票类别，加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）

技术部分

材料质量保证方案（需包含：材料证明、质量检测等）。

物流运输方案（需包含：运输时效承诺、途中应急处理预案等）。

售后服务方案（需包含：含技术服务、现场配合、响应时间、退换货机制等等）。

四、投标文件编制要求

1、投标文件应按本招标文件要求的顺序编制，页码连续，装订整齐，一式叁份（正本壹份，副本贰份），正本与副本内容一致，若正本与副本不一致，以正本为准。

2. 投标文件所有内容需加盖投标人公章，法定代表人或授权代表签字的地方需签字确认，严禁涂改、增删，若确需修改，需在修改处加盖公章及法定代表人或授权代表签字。

3. 报价文件中的单价、总价均需以人民币为单位，报价应包含材料成本、包装费、运输费、装卸费、检测费、税费、售后服务费等一切相关费用，采购人不再额外支付任何费用。

4. 投标人不得漏报、错报采购清单中的材料，若出现漏报，视为该材料报价已包含在其他材料报价中，采购人不额外支付费用；若错报价格，后果由投标人自行承担。

五、投标文件递交

投标文件须密封包装，外层封套注明：

项目名称：XXX项目材料采购投标文件

投标人名称、联系人、电话

封口处加盖投标人骑缝章/公章

若递交投标文件单位不足3家，本次招标失败，采购人依法重新组织招标。

六、评标办法（综合评分法）

| 编列内容 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 | 70 | 1. 报价计算口径：投标人报价为含税总价。若投标人开具增值税增值税专用发票，评审时以其不含税总价参与计算；若开具增值税普通发票，评审时以其含税总价参与计算。 2. 评标基准价：通过初步评审的有效投标人中，按上述口径计算后的最低价格为评标基准价。 3. 投标报价得分 投标报价得分 = （评标基准价÷投标人评审价格）× 70 ，本项满分70分，得分保留2位小数。 |
| 技术部分 | 材料质量保证方案 | 10 |  |
|  | 物流运输方案 | 10 |  |
|  | 售后服务方案 | 10 |  |

注：按照得分由高到低的顺序依次确定三名中标候选人

- 采购需求及技术要求

一、材料采购清单

| 资产类别 | 品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 1.02 |
| 2 | 螺纹钢筋 φ25以内 |  | t | 2.36 |
| 3 | 螺纹钢筋 φ12-16 |  | t | 2.66 |
| 4 | 螺纹钢筋 φ10以内 |  | t | 2.47 |
| 5 | 镀锌低碳钢丝 | 规格综合 | kg | 607.21 |
| 6 | 钢板 综合 |  | kg | 1557.10 |
| 7 | 土工布 |  | m2 | 1238.37 |
| 8 | 三维网 | 180g/m2 | m2 | 95355.33 |
| 9 | 无纺布 | 50g/m² | m2 | 354629.83 |
| 10 | 镀锌铁丝网 网孔50*50，铁丝径Φ2.0 |  | m2 | 6153.22 |
| 11 | 塑双绞六边形加筋网，φ12mm边界钢丝绳 |  | m2 | 5139.13 |
| 12 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 3.79 |
| 13 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 1744.59 |
| 14 | 中砂 |  | m3 | 17.63 |
| 15 | 碎石 20～40 |  | m3 | 498.20 |
| 16 | 块石 |  | m3 | 1112.58 |
| 17 | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 38.36 |
| 18 | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 | 33.74 |
| 19 | 200*100*10浅灰色瓷砖 |  | m2 | 47.02 |
| 20 | 不锈钢门 |  | m2 | 7.92 |
| 21 | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 268.94 |
| 22 | 乳胶漆 8205 |  | kg | 53.74 |
| 23 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 644.48 |
| 24 | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 |  | m2 | 64.45 |
| 25 | 衬塑镀锌钢管 DN50 |  | m | 6.40 |
| 26 | 衬塑镀锌钢管 DN150 |  | m | 0.67 |
| 27 | 衬塑镀锌钢管 DN200 |  | m | 1737.28 |
| 28 | UPVC给水管 DN110 1.6MPa |  | m | 769.46 |
| 29 | UPVC给水管 DN150 1.6MPa |  | m | 1521.41 |
| 30 | UPVC给水管 DN65 1.6MPa |  | m | 12152.15 |
| 31 | UPVC给水管 DN25 1.6MPa |  | m | 47.12 |
| 32 | UPVC给水管 DN40 1.6MPa |  | m | 14628.47 |
| 33 | UPVC给水管 DN32 1.6MPa |  | m | 784.69 |
| 34 | PVC排水管 DN25 |  | m | 600.44 |
| 35 | PVC雨水管 | DN100 | m | 18.31 |
| 36 | 室外钢管焊接管件 DN200 |  | 个 | 115.72 |
| 37 | 室内塑料雨水管件(粘接) | DN100 | 个 | 7.66 |
| 38 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN150 |  | 个 | 260.81 |
| 39 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN65 |  | 个 | 3364.29 |
| 40 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN110 |  | 个 | 206.96 |
| 41 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 |  | 个 | 13.07 |
| 42 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN40 1.6MPa | 个 | 4101.71 |
| 43 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN32 1.6MPa | 个 | 227.71 |
| 44 | 全自动反冲洗网式过滤器DN150 |  | 个 | 2.02 |
| 45 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 2.00 |
| 46 | 变径接头DN200*150 |  | 个 | 2.00 |
| 47 | 可曲挠橡胶软接头DN100 |  | 个 | 6.00 |
| 48 | 闸阀 | DN40 | 个 | 246.44 |
| 49 | 闸阀 | DN150 | 个 | 6.00 |
| 50 | 闸阀 | DN65 | 个 | 42.00 |
| 51 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4.00 |
| 52 | 蝶阀DN50 |  | 个 | 2.02 |
| 53 | 单向阀 DN200 |  | 个 | 2.00 |
| 54 | 传远式水表 DN200 |  | 个 | 2.00 |
| 55 | 蝶阀DN200 |  | 个 | 4.00 |
| 56 | 蝶阀DN150 |  | 个 | 4.00 |
| 57 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 12.00 |
| 58 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 14.91 |
| 59 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 1.21 |
| 60 | 减压型倒流防止器 | DN100 | 个 | 2.00 |
| 61 | 压力传感器 |  | 个 | 2.00 |
| 62 | 快速取水器 DN25 |  | 个 | 74.74 |
| 63 | 流量计 |  | 副 | 2.00 |
| 64 | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 6.00 |
| 65 | 钢板平焊法兰 | DN65 | 副 | 42.00 |
| 66 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 10.00 |
| 67 | 钢板平焊法兰DN100 |  | 副 | 12.00 |
| 68 | 钢板平焊法兰DN200 |  | 副 | 8.00 |
| 69 | 钢板平焊法兰 DN150 |  | 副 | 4.00 |
| 70 | 钢板平焊法兰DN100 |  | 副 | 6.00 |
| 71 | 钢板平焊法兰DN150 |  | 副 | 2.00 |
| 72 | 水表 | DN100 | 个 | 2.00 |
| 73 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-4x25+1x16mm2 | m | 33.61 |
| 74 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-2x4mm2 | m | 9.61 |
| 75 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-3x4mm2 | m | 9.77 |
| 76 | 镀锌电线管 | SC50 | m | 24.17 |
| 77 | 镀锌电线管 | SC20 | m | 13.10 |
| 78 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 41.96 |
| 79 | 草籽混合物 |  | kg | 50237.03 |
| 80 | 旋转喷头 DN15 360度摇臂合金旋转喷头，喷射半径12m，工作压力2.2公斤，喷射流量0.12/m3 |  | 套 | 1109.99 |
| 81 | 储水罐600L |  | 台 | 4.00 |
| 82 | 成品圆形阀门箱 |  | 个 | 118.00 |
| 83 | 控制阀门箱554*422*305mm，带自锁 |  | 个 | 6.00 |
| 84 | 换气扇 100w |  | 台 | 2.00 |
| 85 | 立式多级离心泵(80DL50-20X3) 18.5KW/50方 60m |  | 台 | 6.00 |
| 86 | AL1配电箱 |  | 台 | 2.00 |
| 87 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | 砌筑 | m3 | 311.00 |
| 88 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 253.85 |
| 89 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 5.98 |
| 90 | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 9.31 |
| 91 | 普通预拌混凝土 C30 | 泵送 | m3 | 25.90 |
| 92 | 普通预拌混凝土 C30 | 泵送 P6 | m3 | 28.76 |
| 93 | 生态袋 |  | 个 | 83280.96 |
| 94 | 普通铝合金推拉玻璃窗 |  | m2 | 7.80 |
| 95 | 小叶相思，D1-2cm,高度100-120cm，冠幅20cm |  | 株 | 3170.00 |
| 96 | 马占相思，胸径1-2cm，高度100-120cm，冠幅20cm，袋苗 |  | 株 | 1140.00 |
| 97 | “葛藤、爬山虎”以1:1比例混栽,苗长100-150cm |  | 株 | 6148.00 |
| 98 | 黄皮，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2090.00 |
| 99 | 芒果，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2589.00 |
| 100 | 龙眼，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2695.00 |
| 101 | 杨桃，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 1968.00 |
| 102 | 石榴，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 3569.00 |
| 103 | 三华李，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2029.00 |

二、技术标准与供货要求

（1）供应流程

①中标人中标后，应做好必要的供应准备；

②采购人用材提前4天，将通知中标人用材数量、规格、送达地点、联系人；

③送达地点后由接收人根据出库单进行品种、数量、质量、规格等检验，并出具验收单；

（2）包装与运输要求

①包装牢固，符合长途运输及现场堆放要求；

②装卸文明施工，避免材料破损、变形、污染；

③因运输、装卸造成损坏由中标人无偿更换。

- 材料规格及质量要求：

①所有材料必须符合国家现行标准、行业标准及设计文件要求；

②不合格材料必须无条件退场、更换，并承担工期延误及损失。

（4）材料到达交货地点，必须经技术人员检查验收合格后方可确认。现场人员出示的验收结果凭证要认真保存，以备查证，其次，验收结果凭证也是结账的依据。

三、付款方式：以签订合同为准。

四、违约责任：

延迟交货：每延迟1日扣合同金额0.5%，最高扣10%。

质量不达标：无条件退换并承担相关损失。造成工程质量问题或安全隐患的，追究全部责任。

第四章 联系方式

联系人：杨经理、王经理

电话：0312-7519801

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

备注：本招标文件最终解释权归河北九华勘查测绘有限责任公司所有。

河北九华勘查测绘有限责任公司

2026年5月27日

# 附件1：报价明细表

报价一览表

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 发票类别（专票/普票） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺纹钢筋 φ25以内 |  | t | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 螺纹钢筋 φ12-16 |  | t | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 螺纹钢筋 φ10以内 |  | t | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌低碳钢丝 | 规格综合 | kg | 607.21 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢板 综合 |  | kg | 1557.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 土工布 |  | m2 | 1238.37 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三维网 | 180g/m2 | m2 | 95355.33 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无纺布 | 50g/m² | m2 | 354629.83 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌铁丝网 网孔50*50，铁丝径Φ2.0 |  | m2 | 6153.22 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 塑双绞六边形加筋网，φ12mm边界钢丝绳 |  | m2 | 5139.13 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 3.79 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 1744.59 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 中砂 |  | m3 | 17.63 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 碎石 20～40 |  | m3 | 498.20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 块石 |  | m3 | 1112.58 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 38.36 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 200*100*10浅灰色瓷砖 |  | m2 | 47.02 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢门 |  | m2 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 268.94 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 乳胶漆 8205 |  | kg | 53.74 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 644.48 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 |  | m2 | 64.45 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 衬塑镀锌钢管 DN50 |  | m | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 衬塑镀锌钢管 DN150 |  | m | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 衬塑镀锌钢管 DN200 |  | m | 1737.28 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | UPVC给水管 DN110 1.6MPa |  | m | 769.46 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | UPVC给水管 DN150 1.6MPa |  | m | 1521.41 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | UPVC给水管 DN65 1.6MPa |  | m | 12152.15 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | UPVC给水管 DN25 1.6MPa |  | m | 47.12 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | UPVC给水管 DN40 1.6MPa |  | m | 14628.47 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | UPVC给水管 DN32 1.6MPa |  | m | 784.69 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PVC排水管 DN25 |  | m | 600.44 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PVC雨水管 | DN100 | m | 18.31 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 室外钢管焊接管件 DN200 |  | 个 | 115.72 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 室内塑料雨水管件(粘接) | DN100 | 个 | 7.66 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN150 |  | 个 | 260.81 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN65 |  | 个 | 3364.29 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN110 |  | 个 | 206.96 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 |  | 个 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN40 1.6MPa | 个 | 4101.71 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) | DN32 1.6MPa | 个 | 227.71 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 全自动反冲洗网式过滤器DN150 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 变径接头DN200*150 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 可曲挠橡胶软接头DN100 |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 闸阀 | DN40 | 个 | 246.44 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 闸阀 | DN150 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 闸阀 | DN65 | 个 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 蝶阀DN50 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 单向阀 DN200 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 传远式水表 DN200 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 蝶阀DN200 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 蝶阀DN150 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 减压型倒流防止器 | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 压力传感器 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 快速取水器 DN25 |  | 个 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 流量计 |  | 副 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 钢板平焊法兰 | DN65 | 副 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 钢板平焊法兰DN100 |  | 副 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 钢板平焊法兰DN200 |  | 副 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 钢板平焊法兰 DN150 |  | 副 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 钢板平焊法兰DN100 |  | 副 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 钢板平焊法兰DN150 |  | 副 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 水表 | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-4x25+1x16mm2 | m | 33.61 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-2x4mm2 | m | 9.61 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 铜芯电缆 | WDUZ-YJV-3x4mm2 | m | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 镀锌电线管 | SC50 | m | 24.17 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 镀锌电线管 | SC20 | m | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 刚性难燃管 | PC25 | m | 41.96 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 草籽混合物 |  | kg | 50237.03 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 旋转喷头 DN15 360度摇臂合金旋转喷头，喷射半径12m，工作压力2.2公斤，喷射流量0.12/m3 |  | 套 | 1109.99 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 储水罐600L |  | 台 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 成品圆形阀门箱 |  | 个 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 控制阀门箱554*422*305mm，带自锁 |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 换气扇 100w |  | 台 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 立式多级离心泵(80DL50-20X3) 18.5KW/50方 60m |  | 台 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AL1配电箱 |  | 台 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | 砌筑 | m3 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 253.85 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 普通预拌混凝土 C30 | 泵送 | m3 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 普通预拌混凝土 C30 | 泵送 P6 | m3 | 28.76 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 生态袋 |  | 个 | 83280.96 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 普通铝合金推拉玻璃窗 |  | m2 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 小叶相思，D1-2cm,高度100-120cm，冠幅20cm |  | 株 | 3170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 马占相思，胸径1-2cm，高度100-120cm，冠幅20cm，袋苗 |  | 株 | 1140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | “葛藤、爬山虎”以1:1比例混栽,苗长100-150cm |  | 株 | 6148.00 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 黄皮，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2090.00 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 芒果，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2589.00 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 龙眼，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2695.00 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 杨桃，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 1968.00 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 石榴，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 3569.00 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 三华李，胸径2cm，高度50-80cm，冠幅100-150cm |  | 株 | 2029.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：                （章）

授权代表人：                （签字）

年     月

# 附件1：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性 别：

身份证号：               职 务：

系（报价人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

# 附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（河北九华勘查测绘有限责任公司）：

注册于             （地址）的           （名称）法定代表人                     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权                    （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：             ，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时递交。